## produkujemy
Lp. | Ofera | Lokalizacja | Moc | Operator | Stacja | Rok realizacji | Przeznaczenie | Moc transformatora
1 | Produkujemy | Bydgoszcz GPS 53.088930, 18.092051 | 1100kW | Enea | SOLAR IG 20/1250 | 2018 | obiekt przemysłowy | 1250kVA
2 |  | Pawłowiczki GPS: 52.035787, 17.639718 "Łąck GPS: 52.434444, 19.575833" "Nekla II GPS: 52.360217, 17.377698" "Nekla III GPS: 52.360217, 17.377698" "Nekla IV GPS: 52.360217, 17.377698" "Rogoźno GPS: 52.773324, 16.942370" "Bielsk GPS: 52.692769, 19.750846" "Staroźreby II GPS: 52.61726, 20.000412" "Staroźreby III GPS: 52.61866, 20.007565" | 1900kW | Tauron Opole | SOLAR IG 20/2x1000 | 2018 | obiekt przemysłowy | 2x1000kVA
3 |  | AMP Dąbrowa Górnicza GPS: 50.328065, 19.277605 | 590kW | Tauron Gliwice | Solar IG 20/630 | 2018 | obiekt przemysłowy | 630kVA
4 |  | Gralewo GPS 53.318709, 20.007792 | 840kW | Energa Płock | Solar IG 20/1000 | 2018 | farma PV | 1000kVA
5 |  | Koszelewy GPS:53.318709, 20.007792 | 883,5kW | Energa Płock | Solar IG 20/1000 | 2018 | farma PV | 1000kVA
6 |  | Chełm | 548kW | PGE Lublin | SOLAR IG 20/630 | 2018 | obiekt przemysłowy | 630kVA
7 |  | Kolno I GPS: 53.39449, 21.92008 | 884kW | PGE Białystok | SOLAR IG 20/630 | 2018 | farma PV | 1000kVA
8 |  | Łaszczewiec GPS: 52.77186, 16.84507 | 883,2kW | Enea | Solar IG 20/1000 | 2018 | farma PV | 1000kVA
9 |  | Bargłów Dworny GPS: 53.78668, 22.84421 | 883,2kW | PGE Białystok | Solar IG 20/1000 | 2018 | farma PV | 1000kVA
10 |  | Klonówiec GPS: 51.90494, 16.57972 | 883,2kW | Enea | Solar IG 20/1000 | 2018 | farma PV | 1000kVA
11 |  | Kliszkowice GPS: 51.43746, 16.8517 | 998,4kW | Tauron Wrocław | Solar IG 20/1000 | 2018 | farma PV | 1000kVA
12 |  | Borek Czarniński GPS: 52.23744, 21.58126 | 883,2kW | PGE Warszawa | Solar IG 20/1000 | 2018 | farma PV | 1000kVA
13 |  | Borkomet Szczekociny GPS: 50.629036, 19.798604 | 600kW | Tauron Częstochowa | Solar IP 20/630 | 2018 | obiekt przemysłowy | 630kVA
14 |  | Miłowice GPS: 51.19025, 17.63587 | 883,5kW | Energa Kalisz | Solar IG 20/1000 | 2018 | farma PV | 1000kVA
15 |  | Olkusz | 1100kW | Tauron Kraków | SOLAR 20/2x630 | 2018 | obiekt przemysłowy | 2x630kVA
16 |  | Krzyżowice GPS: 50.79768, 17.47103 | 883,2kW | Tauron Wrocław | Solar IG 20/1000 | 2018 | farma PV | 1000kVA
17 |  | Bobrzany GPS: 51.57543, 15.46394 | 883,2kW | Enea | Solar IG 20/1000 | 2018 | farma PV | 1000kVA
18 |  | Jaryszewo GPS: 52.6884, 16.61904 | 883,2kW | Enea | Solar IG 20/1000 | 2018 | farma PV | 1000kVA
19 |  | Będzin | 2800kW | Tauron Bedzin | SOLAR 20/1250+1600 | 2018 | obiekt przemysłowy | 1250KVA
20 |  | KL Gliwice | 550kW | Tauron Gliwice | SOLAR IG 20/630 | 2018 | obiekt handlowy | 630kVA
21 |  | Dzierżążenko GPS: 53.39435, 17.01898 | 883,2kW | Enea | Solar IG 20/1000 | 2018 | farma PV | 1000kVA
22 |  | Karpicko GPS: 52.12462, 16.15209 | 883,2kW | Enea | Solar IG 20/1000 | 2018 | farma PV | 1000kVA
23 |  | Anielin GPS: 53.50556, 16.81227 | 883,2kW | Enea | Solar IG 20/1000 | 2018 | farma PV | 1000kVA
24 |  | Glinki Mokre GPS: 53.59611, 16.84212 | 883,2kW | Enea | Solar IG 20/1000 | 2018 | farma PV | 1000kVA
25 |  | Zimnica GPS: 51.16777, 17.37164 | 998,4kW | Tauron Wrocław | Solar IG 20/1000 | 2018 | farma PV | 1000kVA
26 |  | Kroscina Wielka GPS: 51.416008, 16.903813 | 884kW | Tauron Wrocław | Solar IG 20/1000 | 2018 | farma PV | 1000kVA
27 |  | Konin Żagański | 883,2kW | Enea | Solar IG 20/1000 | 2018 | farma PV | 1000kVA
28 |  | Łukowo GPS: 52.63693, 16.89132 | 883,2kW | Enea | Solar IG 20/1000 | 2018 | farma PV | 1000kVA
29 |  | Nowa Wieś Książęca GPS: 51.2151, 17.86749 | 998,4kW | Energa Kalisz | Solar IG 20/1000 | 2018 | farma PV | 1000kVA
30 |  | Przecław GPS: 51.59841, 15.75386 | 883,2kW | Enea | Solar IG 20/1000 | 2018 | farma PV | 1000kVA
31 |  | Grądy Możdżenie GPS: 53.50278, 22.2617 | 883,2kW | PGE Białystok | Solar IG 20/1000 | 2018 | farma PV | 1000kVA
32 |  | Karnice GPS: 51.48511, 16.83703 | 998,4kW | Tauron Wrocław | Solar IG 20/1000 | 2018 | farma PV | 1000kVA
33 |  | Załuzie 1 GPS: 52.87241, 21.31425 | 720kW | PGE Warszawa | Solar IG 20/1000 | 2018 | farma PV | 800kVA
34 |  | Załuzie 2 GPS: 52.87241, 21.31425 | 720kW | PGE Warszawa | Solar IG 20/1000 | 2018 | farma PV | 800kVA
35 |  | Czarnia 1 GPS: 53.26578, 21.65754 | 390kW | PGE Warszawa | Solar IG 20/630 | 2018 | farma PV | 400kVA
36 |  | Czarnia 2 GPS: 53.27189, 21.63892 | 390kW | PGE Warszawa | Solar IG 20/630 | 2018 | farma PV | 400kVA
37 |  | Brzozówka 2 GPS: 53.21139, 21.49843 | 800kW | PGE Warszawa | Solar IG 20/1000 | 2018 | farma PV | 800kVA
38 |  | Brzozówka 4 GPS: 53.2158, 21.50792 | 590kW | PGE Warszawa | Solar IG 20/630 | 2018 | farma PV | 630kVA
39 |  | Brzozówka 1 GPS: 53.21333, 21.49991 | 590kW | PGE Warszawa | Solar IG 20/630 | 2018 | farma PV | 630kVA
40 |  | Choszczno | 1100kW | Enea | Solar 20/2x630 | 2018 | obiekt przemysłowy | 2x630kVA
41 |  | Dylewo 3 GPS: 53.17186, 21.48586 | 880kW | PGE Warszawa | Solar IG 20/1000 | 2018 | farma PV | 800kVA
42 |  | Niedźwiadka 1 GPS: 51.90994, 22.10756 | 790kW | PGE Warszawa | Solar IG 20/1000 | 2018 | farma PV | 800kVA
43 |  | Brzozówka 3 GPS: 53.21116, 21.50047 | 790kW | PGE Warszawa | Solar IG 20/1000 | 2018 | farma PV | 800kVA
44 |  | Puznówka 1 GPS: 51.96518, 21.55285 | 790kW | PGE Warszawa | SOLAR iG 20/1000 | 2018 | farma PV | 800kVA
45 |  | Puznówka 2 GPS: 51.96521, 21.55413 | 790kW | PGE Warszawa | Solar IG 20/1000 | 2018 | farma PV | 800kVA
46 |  | Iwowe GPS: 51.99309, 21.83848 | 590kW | PGE Warszawa | Solar IG 20/630 | 2018 | farma PV | 630kVA
47 |  | Porąbka Żar | 120kW | Tauron Bielsko Biała | Solar 30/2x160 | 2018 | obiekt przemysłowy | 2x160kVA
48 |  | Szewce | 1020kW | Tauron Wrocław | Solar IG 20/1250 | 2018 | farma PV | 1250kVA
49 |  | Stargard Szczeciński | 600kW | Enea | Solar IG 20/630 | 2018 | obiekt przemysłowy | 630kVA
50 |  | Lipowiec | 790kW | PGE Warszawa | SOLAR IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 800kVA
51 |  | Lipowiec 2 | 790kW | PGE Warszawa | SOLAR IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 800kVA
52 |  | Lipowiec 3 | 790kW | PGE Warszawa | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 800kVA
53 |  | Todzia | 790kW | PGE Warszawa | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 800kVA
54 |  | Wydmusy | 790kW | PGE Warszawa | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 800kVA
55 |  | Dąbrowy 1 | 790kW | PGE Warszawa | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 800kVA
56 |  | Dąbrowy 2 | 998,4kW | PGE Warszawa | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 800kVA
57 |  | Racibórz | 1050kW | Tauron Gliwice | Solar 20/2x630 | 2019 | farma PV | 2x630kVA
58 |  | Kłobuck GPS: 52.944, 21.344 | 0,99MW | Tauron Częstochowa | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 1000KVA
59 |  | Miniszew GPS: 52.04217, 17.67067 | 0,99MW | Energa Kalisz | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 1000KVA
60 |  | Średnia Wieś GPS: 50.44744, 17.36422 | 0,99MW | Tauron Opole | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 1000KVA
61 |  | Plimet Częstochowa | 0,6MW | Tauron Częstochowa | Solar IG 20/630 | 2019 | obiekt przemysłowy | 630kVA
62 |  | Ludwinów GPS: 52.03704, 17.64184 | 0,99MW | Energa Kalisz | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 1000KVA
63 |  | Gdańsk | 0,99MW | Energa Gdańsk | Solar IG 20/630 | 2019 | obiket przemysłowy | 1000KVA
64 |  | Kluczewsko GPS: 50.91946, 19.9115 | 0,99MW | PGE Skarżysko Kamienna | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 1000KVA
65 |  | Ługowice GPS: 51.63444, 20.66082 | 0,99MW | PGE Warszawa | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 1000KVA
66 |  | Olszanka GPS: 50.80097, 17.47694 | 650kW | Tauron Opole | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 1000kVA
67 |  | Krościna Wielka 2 GPS: 51.41584, 16.9018 | 883,2kW | Tauron Wrocław | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 1000kVA
68 |  | Rzemiechów GPS: 51.70543, 17.25554 | 883,2kW | Enea | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 1000kVA
69 |  | Krępa Górna GPS: 51.14595, 21.54541 | 883,2kW | PGE Skarżysko Kamienna | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 1000kVA
70 |  | Gościejowice GPS: 51.735, 16.80441 | 883,2kW | Enea | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 1000kVA
71 |  | Korabiewice GPS: 51.96116, 20.42641 | 884kW | PGE Łódź | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 1000kVA
72 |  | Boguszyn GPS: 51.93861, 16.45889 | 883,2kW | Enea | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 1000kVA
73 |  | Piaski GPS: 52.05159, 20.10105 | 884kW | PGE Łódź | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 1000kVA
74 |  | Łubnica GPS: 52.15325, 16.35479 | 883,2kW | Enea | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 1000kVA
75 |  | Siemkowice GPS: 51.20772, 18.91938 | 883,2kW | PGE Łódź | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 1000kVA
76 |  | Busina Kolonia GPS: 51.85275, 18.90888 | 883,2kW | PGE Łódź | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 1000kVA
77 |  | Nuna GPS: 52.52505, 20.87804 | 772,8kW | Energa Płock | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 1000kVA
78 |  | Bajdy GPS: 53.87018, 19.58222 | 884kW | Energa Olsztyn | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 1000kVA
79 |  | Mikołajki Pomorskie GPS: 53.86164, 19.19425 | 884kW | Energa Olsztyn | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 1000kVA
80 |  | Smolanka GPS: 52.02368, 22.41339 | 720kW | PGE Warszawa | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 1000kVA
81 |  | Lewice GPS: 52.48061, 15.95808 | 883,2kW | Enea | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 1000kVA
82 |  | Milewko GPS: 53.68788, 18.66866 | 883,2kW | Enea | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 1000kVA
83 |  | Uziębły GPS: 52.2627, 22.39078 | 883kW | PGE Warszawa | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 1000kVA
84 |  | Sobolewo | 960MW | PGE Białystok | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 1000kVA
85 |  | Częstochowa | 0,6MW | Tauron Cęstochowa | Solar IP 20/630 | 2019 | obiekt przemysłowy | 630kVA
86 |  | Bielice | 590kW | Tauron Kraków | Solar IG 20/630 | 2019 | farma PV | 630kVA
87 |  | Racibórz | 1200kW | Tauron Gliwice | Solar 20/2x630 | 2019 | obiekt przemysłowy | 2x630kVA
88 |  | Zielęcice 1 | 0,9MW | PGE Łódź | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 1000kVA
89 |  | Zielęcice 2 | 0,9MW | PGE Łódź | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 1000kVA
90 |  | Modliborzyce | 0,9MW | PGE Rzeszów | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 1000kVA
91 |  | Żerniki Dolne | 990kW | PGE Skarżysko Kamienna | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 1000kVA
92 |  | Krzydłowice | 999kW | Tauron Legnica | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 1000kVA
93 |  | Ledziny | 495kW | Tauron Gliwice | Solar IG 20/630 | 2019 | farma PV | 400kVA
94 |  | Tychy | 0,8MW | Tauron Gliwice | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 800kVA
95 |  | Szembory | 0,55MW | PGE Warszawa | Solar IG 20/630 | 2019 | farma PV | 630KVA
96 |  | Racibórz | 1000kW | Tauron Gliwice | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 1000kVA
97 |  | Suchodół 1 | 600kW | PGE Warszawa | Solar IG 20/630 | 2019 | farma PV | 630kVA
98 |  | Suchodół 2 | 500kW | PGE Warszawa | Solar IG 20/630 | 2019 | farma PV | 630kVA
99 |  | Oleksianka | 530kW | PGE Warszawa | Solar IG 20/630 | 2019 | farma PV | 400kVA
100 |  | Borki | 927kW | PGE Warszawa | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 1000kVA
101 |  | Obryte | 466kW | PGE Warszawa | Solar IG 20/630 | 2019 | farma PV | 400kVA
102 |  | Jednorożec | 450kW | PGE Warszawa | Solar IG 20/630 | 2019 | farma PV | 630kVA
103 |  | Wolkowe | 520kW | PGE Warszawa | Solar IG 20/630 | 2019 | farma PV | 630kVA
104 |  | Dylewo | 670kW | PGE Warszawa | Solar IG 20/630 | 2019 | farma PV | 630kVA
105 |  | Niskie 1 | 1000kW | PGE Warszawa | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 1000kVA
106 |  | Niskie 2 | 1000kW | PGE Warszawa | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 1000kVA
107 |  | Klon | 965kW | PGE Warszawa | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 1000kVA
108 |  | Załęże | 1000kW | PGE Warszawa | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 1000kVA
109 |  | Chorzele | 1000kW | PGE Warszawa | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 1000kVA
110 |  | Sieluń | 1000kW | PGE Warszawa | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 1000kVA
111 |  | Grabiszew | 883kW | PGE Łódź | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 1000kVA
112 |  | Wachowice | 1000kW | Tauron Częstochowa | Solar IG 20/1000 | 2019 | farma PV | 1000kVA
113 |  | Pawłowiczki | 0,9MW | Tauron Opole | Solar IG 20/1000 | 2019 | obiekt przemysłowy | 1000kVA
114 |  | KL Zawiercie | 799kW | Tauron Gliwice | Solar IG 20/1000 | 2019 | obiekt handlowy | 800kVA
115 |  | Urszulin | 550kW | PGE lublin | SOLAR IG 30/630 | 2019 | farma PV | 630kVA
116 |  | Wielbark 1 | 2000kW | Energa Olsztyn | Solar IG 20/2000 | 2019 | farma PV | 2000kVA
117 |  | Wielbark 2 | 2000kW | Energa Olsztyn | Solar IG 20/2000 | 2019 | farma PV | 2000kVA
118 |  | Wielbark 3 | 2000kW | Energa Olsztyn | Solar IG 20/2000 | 2019 | farma PV | 2000kVA
119 |  | Bromierzyk Nowy GPS: 52.645919, 20.035764 | 525kW | Energa Płock | Solar IG 20/630 | 2020 | farma PV | 630kVA
120 |  | Bajdy II | 1000kW | Energa Płock | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
121 |  | Wał | 0,99MW | PGE Zamość | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
122 |  | Lipia Góra GPS: 53.794620, 18.672710 | 812kW | Energa Gdańsk | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
123 |  | Jeziórko GPS: 50.555973, 21.819490 | 1,99MW | PGE Rzeszów | Solar IG 20/2000 | 2020 | farma PV | 2000kVA
124 |  | Stulichy GPS: 54.249598, 21.750117 | 0,999kW | PGE Białystok | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
125 |  | Radomno GPS: 53.497153, 19.602885 | 0,999kW | Energa Toruń | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
126 |  | Stulichy 2 GPS: 54.253255, 21.754012 | 0,999kW | PGE Białystok | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
127 |  | Moszczanka GPS: 51.593051, 21.948321 | 980kW | PGE Lublin | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
128 |  | Łapczyn GPS: 53.335792, 23.179181 | 0,999MW | PGE Białystok | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
129 |  | Pieńki Wielkie 1 GPS: 52.810907, 22.247825 | 0,999MW | PGE Białystok | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
130 |  | Pieńki Wielkie 2 GPS: 52.810907, 22.247825 | 0,999MW | PGE Białystok | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
131 |  | Tybory Kamianka GPS: 52.962583, 22.414414 | 0,999MW | PGE Białystok | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
132 |  | Aleja Legionów GPS: 53.151577, 22.052447 | 0,999MW | PGE Białystok | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
133 |  | Nawra GPS: 53.452314, 19.565502 | 0,999MW | Energa Toruń | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
134 |  | Aleja Legionów 2 GPS: 53.151577, 22.052447 | 0,999MW | PGE Białystok | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
135 |  | Nowodwory GPS: 52.683101, 22.466568 | 0,999MW | PGE Białystok | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
136 |  | Jelnica GPS: 51.966977, 22.700493 | 960kW | PGE Lublin | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
137 |  | Kłębanowice | 0,999MW | Tauron Wrocław | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
138 |  | Kłębanowice 3 | 0,999MW | Tauron Wrocław | Solar IG 20/1250 | 2020 | farma PV | 1000kVA
139 |  | Plęsy | 0,999MW | Energa Olsztyn | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
140 |  | Połęcze | 0,999MW | Energa Olsztyn | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
141 |  | Sławęcin | 0,999MW | PGE Rzeszów | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
142 |  | Zdrójki Prawe GPS: 52.02967, 18.51072 | 0,999MW | Energa Kalisz | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
143 |  | Kalinowa GPS: 52.05845, 18.56696 | 0,999MW | Energa Kalisz | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
144 |  | Liszkowice GPS: 52.923500, 18.254639 | 0,999MW | Enea | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
145 |  | Makowiska | 1,44MW | Tauron Częstochowa | Solar IG 20/1600 | 2020 | farma PV | 1600kVA
146 |  | Makowiska 2 | 0,55MW | Tauron Częstochowa | Solar IP 20/630 | 2020 | farma PV | 630kVA
147 |  | Stare Miasto GPS: 52.142539, 19.393055 | 1000kW | Energa Kalisz | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
148 |  | Babiak GPS: 52.364098, 18.667952 | 960kW | Energa Kalisz | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
149 |  | Babiak 2 GPS: 52.364098, 18.667952 | 960kW | Energa Kalisz | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
150 |  | Babiak 3 GPS: 52.344100, 18.688331 | 1000kW | Energa Kalisz | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
151 |  | Babiak 4 GPS: 52.364098, 18.667952 | 1000kW | Energa Kalisz | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
152 |  | Babiak 5 GPS: 52.358973, 18.671367 | 1000kW | Energa Kalisz | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
153 |  | Drzycim | 960kW | Enea | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
154 |  | Uniejów GPS: 52.017598, 18.82399 | 800kW | Energa Kalisz | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
155 |  | Brudzew GPS: 52.074053, 18.635779 | 600kW | Energa Kalisz | Solar IG 20/630 | 2020 | farma PV | 630kVA
156 |  | Dobra I GPS: 51.858282, 18.640088 | 600kW | Energa Kalisz | Solar IG 20/630 | 2020 | farma PV | 630kVA
157 |  | Dobra II GPS: 51.936216, 18.571843 | 420kW | Energa Kalisz | Solar IG 20/630 | 2020 | farma PV | 630kVA
158 |  | Dobra III GPS: 51.949247, 18.626127 | 600kW | Energa Kalisz | Solar IG 20/630 | 2020 | farma PV | 630kVA
159 |  | Śrem GPS: 52.082757, 16.954645 | 960kW | Enea | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
160 |  | Smoszew | 1000kW | Energa Kalisz | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
161 |  | Koźmin Wielkopolski GPS: 51.851893, 17.441005 | 1000kW | Energa Gdańsk | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
162 |  | Baszyny | 900kW | Energa Kalisz | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
163 |  | Lutogniew | 900kW | Energa Kalisz | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
164 |  | Żerków GPS: 52.035787, 17.639718 | 1000kW | Energa Kalisz | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
165 |  | Łąck GPS: 52.434444, 19.575833 | 1000kW | Energa Płock | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
166 |  | Nekla II GPS: 52.360217, 17.377698 | 960kW | Enea | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
167 |  | Nekla III GPS: 52.360217, 17.377698 | 960kW | Enea | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
168 |  | Nekla IV GPS: 52.360217, 17.377698 | 960kW | Enea | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
169 |  | Rogoźno GPS: 52.773324, 16.942370 | 960kW | Enea | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
170 |  | Bielsk GPS: 52.692769, 19.750846 | 1000KW | Energa Płock | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
171 |  | Staroźreby II GPS: 52.61726, 20.000412 | 960kW | Energa Płock | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
172 |  | Staroźreby III GPS: 52.61866, 20.007565 | 960kW | Energa | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
173 |  | Wartkowice | 0,84MW | PGE Łódź | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
174 |  | Strzelczyki | 1000kW | Tauron Opole | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
175 |  | Krapkowice | 1000kW | Tauron Opole | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
176 |  | Zakrzew | 450kW | PGE Skarżysko Kamienna | Solar IG 20/630 | 2020 | farma PV | 630kVA
177 |  | Tykocin | 0,694MW | PGE Białystok | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 800kVA
178 |  | Olesno | 1000kW | Tauron Częstochowa | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
179 |  | Szydłowiec | 0,660MW | PGE Skarżysko Kamienna | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 800kVA
180 |  | Tarchały Wielkie | 999,37kW | Energa Kalisz | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
181 |  | Krotoszyn | 1000kW | Energa Kalisz | Solar IG 20/1000 | 2020 | farma PV | 1000kVA
182 |  | Warszawa |  | PGE | Solar IG 20/630 | 2020 | obiekt przemysłowy | bez transformatora